|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ООО“РУСМЕГАПРОМ”******ОГРН: 1182375011994******ИНН: 2372022657******КПП: 237201001***[***www.rusmegaprom.com***](http://www.rusmegaprom.com) | ***C:\Users\Руслан\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\rusmegaprom_silver_v.png*** | ***352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской армии д. 97, оф. 308******Тел.: +7(86137) 94-2-94******Моб.:+7(988) 379-42-94*** |

 |   |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**1. Тип АЗС**

□ Модульная

□ Контейнерная (профилированный лист)

□ Контейнерная (морской контейнер)

□ Контейнерная (коммерческий контейнер)

**2. Объём резервуара (м3): □ 5, □ 10, □ 20, □ 25, □ 30, □ 40, □ 50, □ 60.**

**3. Резервуар:**

□ одностенный

□ двухстенный

**4. Материал исполнения:**

□ сталь Ст3Сп5

□ сталь 09г2с

**5. Количество и объём секций в резервуаре, вид топлива:**

1-я □ V =\_\_\_\_\_ м3, □ Дт, □ бензин \_\_\_\_\_ 3-я □ V =\_\_\_\_\_ м3, □Дт, □ бензин \_\_\_\_\_

2-я □ V =\_\_\_\_\_ м3, □ Дт, □ бензин \_\_\_\_\_ 4-я □ V =\_\_\_\_\_ м3, □Дт, □ бензин \_\_\_\_\_

**6. Дополнительное оборудование к АЗС:**

· Антивандальный шкаф □ Да □ Нет

· Утепление и обогрев □ Да □ Нет

· Индикатор уровнемера МСК – 500 □ Да □ Нет

· Дополнительный островок □ Да □ Нет

· Дополнительный узел наполнения □ Да □ Нет

**7.** ТРК

1-я □ ТРК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вида топлива 2-я □ ТРК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вида топлива

□ Дт \_\_\_\_\_\_\_ л/мин., □ Дт \_\_\_\_\_\_\_ л/мин.,

□ бензин \_\_\_\_\_\_\_\_\_, □ бензин \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

□ бензин \_\_\_\_\_\_\_\_\_, □ бензин \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

□ бензин \_\_\_\_\_\_\_\_\_. □ бензин \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6.** Автомат самообслуживания

□ отдельно стоящий

□ встроенный в ТРК

□ нет

**7.** Устройство доступа к отпуску топлива

□ по кнопке «пуск/стоп» □ по ЧИП - карточкам

□ Оператор пульт □ Оператор ПК

**8.** Система контроля уровня топлива в резервуаре:

□ КОП – 80

□ ПМП – 185

□ ПМП – 118

□ ПМП – 201